ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

**Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»**

**(Οργανική Μονάδα της Έδρας , Άγιος Νικόλαος )**

Άγιος Νικόλαος 20-10-2021



ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

------------------------

Ταχ.Δ/νση: Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσού

Τ.Κ. 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πληροφορίες: Αρακαδάκης Σταύρος

🕾 Τηλέφωνο: 28413 43532


🖂 E–mail: sarakadakis@agnhosp.gr

**Τεχνικές Προδιαγραφές Για Πόρτα Εισόδου Παιδιατρικής Κλινικής**

Κατασκευή και τοποθέτηση πόρτας εισόδου, διαστάσεων περίπου 1m πλάτος Χ 2,20 m ύψος, για την παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Λευκού χρώματος με τζάμι 6 mm Τρίπλεξ. Η επιφάνεια της πόρτας θα είναι κατασκευασμένη από ραμποτέ και θα διαθέτει κλειδαριά 1 σημείου. Θα διαθέτει επίσης πόμολο από την εσωτερική και την εξωτερική πλευρά.

Τέλος, πρόκειται να τοποθετηθεί σούστα επαναφοράς, την οποία διαθέτει το Νοσοκομείο.

Ο μειοδότης θα πρέπει να μετρήσει τις ακριβείς διαστάσεις πριν την κατασκευή και να αποξηλώσει την υφιστάμενη πριν από την τοποθέτηση.



Ο Συντάξας

Αρακαδάκης Σταύρος

Διπλ. Μηχ/κός Ηλ/γος