**Προδιαγραφές εργαλείων**

Μοχλός εξαγωγής οδόντων τύπου Luxator (10 τεμάχια)

 Να έχει εξαιρετικά λεπτό λειτουργικό άκρο (λεπίδα) ώστε να μπορεί να κόβει την περιοδοντική μεμβράνη και να εισέρχεται εύκολα μεταξύ οστού και ρίζας προκαλώντας ελάχιστο τραύμα, διατηρώντας την ακεραιότητα του οστού, σχήμα και μέγεθος λαβής που ελαχιστοποιεί την άσκηση δύναμης, να έχει πλαστική λαβή, να είναι κατασκευασμένο από εξαιρετικά ανθεκτικό μέταλλο ώστε να διατηρεί την αντοχή του και την κοπτική του ικανότητα μετά από επαναλαμβανόμενες αποστειρώσεις, να αποστειρώνεται σε αυτόκαυστο κλίβανο, να διατίθεται σε διάφορα σχήματα λεπίδας, να διατίθεται σε μεγέθη λεπίδας 1,2,3 και 5mm, να έχει την δυνατότητα ακονίσματος λεπίδας, θα επιλεχθούν έπειτα από επικοινωνία με τον προμηθευτή από τον θεράποντα οδοντίατρο τα μεγέθη και σχήματα των λεπίδων.

Scalers Tips Υπερήχων (10 τεμάχια)

* Μοντέλο μηχανήματος: Woodpecker UDS-ELED
* Συμβατά Scaler tips Woodpecker, EMS

Να είναι κατάλληλα για αφαίρεση υπερουλικής τρυγίας, μαλακής και σκληρής σε όλα τα τεταρτημόρια, να αφαιρούν μαλακή και σκληρή τρυγία υποουλικά σε όλα τα τεταρτημόρια, να έχουν άκρο ώστε να είναι κατάλληλα για την αφαίρεση υποουλικής τρυγίας, μαλακής και σκληρής, σε ρηχούς και βαθείς θυλάκους, να υπάρχει κατάλληλο άκρο για την αφαίρεση τρυγίας υπερουλικά και υποουλικά, από τα μεσοδόντια διαστήματα σε όλα τα τεταρτημόρια, καθώς επίσης και στα μεσορριζικά διαστήματα των οπισθίων άνω και κάτω οδόντων, να αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο κλίβανο, να διατίθενται σε διάφορα σχήματα και μεγέθη, να είναι συμβατά με το μοντέλο του μηχανήματος Woodpecker UDS-ELED, τα μεγέθη και σχήματα

θα επιλεχθούν έπειτα από επικοινωνία του προμηθευτή με τον θεράποντα οδοντίατρο.