Σύστημα αρθροπλαστικής γόνατος με μηριαία ανατομική πρόθεση ενιαίας ακτίνας τύπου Medial Pivot ή ισοδύναμου σε οκτώ ανατομικά μεγέθη,κνημιαία πρόθεση ανατομική αναλόγων μεγεθών συμβατή για χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση σε δύο τύπους α)monoblock και β) τμηματική επιδεχόμενη στυλεό και ένθετο πολυαιθυλενίου σε τουλάχιστον 6 ύψη και σε τουλάχιστον τρείς τύπους όπως medial pivot,CS,CR κτλ καθώς και καρφίδες και βιδες καθήλωσης του μηριαίου και κνημιαίου οδηγού κοψίματος στον απαραίτητο αριθμό για να επιτευχθει η απαραίτητη σταθερότητα