Παρακαλούμε να ζητηθούν προσφορές για την προμήθεια συστήματος εσωτερικής οστεοσυνθεσης ΠΧΚ .

Α. Πλάκες τιτανιου , κλειδούμενες,τριπλού σφαιρικού κλειδώματος ( + - 15◦ ) για κατάγματα του καρπού, με γυροσκοπικούς δακτυλίους, ανατομικές, στυλοειδούς απόφυσης, ραχιαίες και παλαμιαίες μήκους έως 18 cm κατάλληλες μόνο για βίδες 2,5mmσε όλες τις οπές.

Β. Βίδες τιτανίου, πολυκατευθυνομενης ( + - 15◦) και γωνιακής σταθεροποίησης, κλειδούμενες και μη συμπιεστικές διαμέτρου μόνο 2,5 mm.