***Κωδικός 69723:***

Να διαθέτει 17 κλωστές ανά τετραγωνικό εκατοστό - Να είναι 12 διπλώσεων - Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 14079 - Να έχει διπλωμένες άκρες, που δεν ξεφτίζουν, ακόμα κι αν χρειαστεί η γάζα να ξεδιπλωθεί αρκετές φορές - Να διαθέτει σκιαστική ίνα από πολυπροπυλένιο με περιεκτικότητα 60% σε θειϊκό βάριο BaSO4, υφασμένη ανάμεσα στις κλωστές για να είναι σταθερή - Να διατίθενται σε χάρτινη συσκευασία των 100 τεμ - Να διαθέτει σήμανση CE, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων - Να διατίθεται σε διαστάσεις 7,5x7,5, 10x10 και 10x20 αποστειρωμένη και μη αποστειρωμένη - Να κατατεθεί δείγμα ακέραιη συσκευασία προς χρήση και αξιολόγηση.

***Κωδικός 133855:***

Προδιαγραφές μη αποστειρωμένων, ακτινοσκιερών τολυπίων γάζας

Να είναι κατασκευασμένα με μονοκόμματη γάζα από 100% βαμβάκι, λευκασμένα

χωρίς χλώριο

Να είναι 20 κλωστών/ cm²

Να πληρούν το πρότυπο ΕΝ14079

Να φέρουν, πλεγμένη ανάμεσα στη γάζα, ακτινοσκιερή ίνα με περιεκτικότητα σε

θειικό βάριο 60%,

Να φέρουν CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ΕΕ περί ιατροτεχνολογικών

προϊόντων και να είναι ταξινομημένα ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα κλάσης ΙΙα

Να διατίθενται σε διάφορα μεγέθη (13x13cm, 20x20cm, 24x24cm, 24x48cm,

40x47cm)

Να είναι συσκευασμένα σε σφραγισμένες σακούλες πολυαιθυλενίου και εντός

χαρτοκιβωτίου, σφραγισμένου με ταινία, για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση

Να διατεθεί δείγμα για αξιολόγηση