**ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ**

Αντισυμφυτική μεμβράνη με αιμοστατικές ιδιότητες από παράγωγο χιτοζάνης και υαλουρονικό νάτριο με δυνατότητα χρήσης σε ανοιχτές επεμβάσεις.. Να μετατρέπεται σε διάφανη γέλη σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα και να πιστοποιούνται στο CE Mark και οι δυο ιδιότητες (πρόληψη συμφύσεων/αιμόσταση). Να διατίθεται σε διάσταση 8x10 cm.

180