ΚΩΔ. 286883: ράμμα Vicryl 8-0:

Ράμμα απορροφήσιμο, αποστειρωμένο, από Polyglactin 8-0, με βελόνη σπάτουλα 3/8 του κύκλου

ΚΩΔ. 351609: ράμμα Prolene 6-0: 

 Ράμμα μη απορροφήσιμο, αποστειρωμένο,  από προπυλένιο, 6-0

ΚΩΔ. 286686: Ράμμα Silk 7-0:

Ράμμα μη απορροφήσιμο, αποστειρωμένο, από μετάξυ, 7-0, με βελόνη σπάτουλα 3/8 του κύκλου