ΚΩΔ 215132:ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ (ΣΥΣΚ ΣΕ ΚΑΣΕΤΕΣ)

Να είναι μέγεθος LARGE, κατασκευασμένα από τιτάνιο, σε ατομική αποστειρωμένη
συσκευασία.
Σχεδιασμός CHEVRON
Παρεμβολές σε CT Είναι υψίστης σημασίας μιας και η παρεμβολή τους στην αξονική τομογραφία
είναι πολύ χαμηλή.
Παρεμβολές σε MRI Δεν δημιουργούν παρεμβολές (artifacts)
Ακτινοσκιερότητα Είναι ακτινοσκιερά
Χρωματικοί κωδικοί Τα κλιπς να προσφέρονται σε χρωματικής ένδειξης κασέτα (φύσιγγα) για
γρηγορότερη και ευκολότερη αναγνώριση
Αριθμός κλιπ ανά κασέτα 6 ανά κασέτα
Αποστείρωση Αιθυλενοξείδιο (ETO)
Διάρκεια αποστείρωσης 5 χρόνια
Συσκευασία BETGblister με κάλυμμα TYVEK για να εξασφαλίσει την εσωτερική στειρότητα.
Χρήση Ενός ασθενή και μίας χρήσης

Να είναι μέγεθος LARGE και συμβατά με τις λαπαροσκοπικές λαβίδες πολλαπλών χρήσεων

GRENA 0301-02LE των οποίων αποτελούν συνοδό εξοπλισμό και διατίθενται από την εταιρεία

IMPACT και χρησιμοποιούμε στο νοσοκομείο μας.

Να κατατεθεί δείγμα και να είναι άμεσα παραδοτέα