ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

•Το επίθεμα να είναι αυτοκόλλητο, κατασκευασμένο από διαπνεόμενο υλικό, να προλαμβάνει τον ερεθισμό, τη διάβρωση ή ακόμα και την νέκρωση του δέρματος. Να είναι ασφαλές και φιλικό στο δέρμα του ασθενή.

•Να διαθέτει διπλή σπειροειδή επικόλληση γύρω από τον σωλήνα για την βέλτιστη καθήλωση στη μύτη έως και 3 ημέρες.

•Να είναι ενιαίο και ελαστικό για να μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε διάφορα μεγέθη

•Να συμβάλει στην αποφυγή μετακίνησης ή αφαίρεσης του ρινογαστρικού σωλήνα.

•Να  είναι freelatex και να διατίθεται σε μέγεθος ενηλίκων

K. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ