ΚΩΔ 68431: ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ

Βελόνες βιοψίας προστάτου για κατευθυνόμενη βιοψία οι οποίες να εφαρμόζουν σε αυτόματο συστημα βιοψίας πολλαπλών χρήσεων της εταιρείας BARD.Να διατίθενται με ηχογενές άκρο, διαβάθμιση ανά 1 cm, διάμετρο 14G με μήκος 10 cm, διάμετρο 18G με μήκος 25 cm, και διάμετρο 21 G με μήκος 25 cm.

ΚΩΔ 273570: ΠΛΕΓΜΑ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ

Πλέγμα για την αποκατάσταση βουβωνοκήλης από 100% PVDF (πολυβυνιλίδιο φθοριούχο), προσχηματισμενο, μονήρους πλέξης και με χρωματιστή ελαστική ζώνη ασφαλείας στη σχισμή.