- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

- 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

# ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

# (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………

ΤΜΗΜΑ……ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ….

# --------------------------------------------------

| - Ταχ. Δ/νση: | - Κ. Παλαιολόγου & Κνωσσού |
| --- | --- |
| - Ταχ. Κώδικας: | - 72100, Άγιος Νικόλαος |
| - Πληροφoρίες: | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
| - Τηλέφωνο: | - 284134217 |
| - Τηλεομ/πία: |  |
| - Ηλ. Δ/νση: |  |

Άγιος Νικόλαος  11/03/25

ΠΡΟΣ:  Γραφείο προμηθειών.

ΘΕΜΑ:  Προδιαγραφές στρώματος

Το στρώμα να πληροί τις εξής προδιαγραφές :

Το στρώμα να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση

Να διαθέτει αφαιρούμενο κάλυμμα με φερμουάρ

Το εσωτερικό του στρώματος να είναι κατασκευασμένο από τεχνολογία memory gel ώστε να  προσφέρει δροσερή αίσθηση στο σώμα, αποτρέποντας την εφίδρωση.

Να είναι κατασκευασμένο από αδιάβροχη υποαλλεργική δερματίνη Medical με υψηλή             ανθεκτικότητα.

Οι διαστάσεις του να είναι  90x190 και πάχος στρώματος 15 με 14 εκατοστά.

Να διατίθεται  απαραίτητα φωτογραφία του προϊόντος.