## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**Καθετήρας LEVIN εντερικής σίτισης με οδηγό σύρμα**

**Καθετήρας LEVIN** εντερικής σίτισης με οδηγό σύρμα ώστε να διευκολύνει την προώθησή του, από PVC εξαιρετικής ποιότητας, από σιλικόνη, κλειστού άκρου με 4 πλάγιες οπές, με οδηγό από ανοξείδωτο χάλυβα και προστατευτικό κάλυμμα άκρου, με συνδετικό από πολυουρεθάνη για μακρά περίοδο παραμονής. Ο καθετήρας να είναι βαθμονομημένος από 20 έως 80cm, να είναι ατραυματικός, ακτινοσκιερός, αποστειρωμένος, μήκους 120cm, με λίπανση για εύκολη τοποθέτηση με συνδετικό Funnel and Female Luer Lock και σε ατομική συσκευασία. Με κώδικα χρωμάτων και ταυτοποίηση του μεγέθους. **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΌ** να σταλεί δείγμα. Μέγεθος (FG) 14 και 16