**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ**

* Για την ασφάλιση των καθετήρων κεντρικών γραμμών με δυνατότητα χρήσης πάνω από 7 ημέρες και για προστασία από δευτερογενείς μολύνσεις και ερεθισμούς στεγνών τραυμάτων, καθώς και για τη στερέωση επιθεμάτων, καθετήρων και βελόνας.
* Το αυτοκόλλητο αδιάβροχο επίθεμα να περιέχει τζέλ με 2% χλωρεξιδίνη θα πρέπει να αποτελείται από διαφανείς μεμβράνες με ημιπερατή ταινία πολυουρεθάνης να διαθέτει στεγανό πυρήνα και υποαλλεργικό υλικό και να είναι εύκολο στη χρήση.
* Να αφαιρείται χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς και να μην κολλάει σε υγρή επιφάνεια.
* Να είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε καθετήρες τύπου Becton-Dickenson
* Οι διαστάσεις τους να είναι 8.5cm x 11.5cm και να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία ανά ένα τεμάχιο
* Να έχουν τη σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.
* χρησιμοποιουνται σε ολους τους ασθενεις για την διατηρηση των κεντρικων γραμμων βασει των διεθνων οδηγιων
* Να ζητηθεί δείγμα

Η Προϊσταμένη ΜΕΘ

Λαμπράκη Μαρίζα