ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

**ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ**

Ημ/νία: 14/8/2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** |  | **ΠΟΣΟΤ** | **ΕΙΔΟΣ** |
| Βελόνες Kirshner με διπλό άκρο trocar από ανοξείδωτο χάλυβα |  | 5 |  |
| Πλάκες κλειδούμενες μικρών καταγμάτων ευθείες από κρά Ti που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών | μα  | 2 | 1/3 + LCP STRAIGHT ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ |
| Πλάκες κλειδούμενες μικρών καταγμάτων για κατάγματα Pil | on  |  |  |
| από κράμα Ti που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών |  | 2 | ΕΣΩ-ANTEROLAT ΚΝΗΜΗΣ |
| Πλάκες κλειδούμενες μικρών καταγμάτων ανακατασκευής από κράμα Ti που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών |  | 2 | RECONSTRUCTION |
| Πλάκες κλειδούμενες μικρών καταγμάτων κάτω πέρατος κερκίδος από κράμα Ti που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών |  | 2 | T PLATES |
| Βίδες Cortical, διαμέτρου 3,5 mm, αυτοκόπτουσες, από κράμα Ti, πολυαξονικής τοποθέτησης, σε διάφορα μήκη |  | 15 | CORTICAL |
| Βίδες Cancellous, διαμέτρου 4,0 mm, αυτοκόπτουσες, ολικ | ού  |  |  |
| ή μερικού σπειράματος, από κράμα Ti, πολυαξονικής τοποθέτησης, σε διάφορα μήκη |  | 15 | SPONGIOZA |
| Βίδες από κράμα Ti κλειδούμενες μικρών καταγμάτων διαφόρων διαμέτρων, σε πλήρη σειρά μεγεθών |  | 15 | LOCKING |
| Ροδέλλες από κράμα Ti για βίδες μικρών καταγμάτων |  | 5 |  |
|  | [Ορθόδρομος Ήλος Κνήμης, από κράμα Ti, με](http://84.205.248.246/front.php/simple/listing) |  |  | 1 |  |
| [δυνατότητα πολυεπίπεδης εφαρμογής βιδών, με](http://84.205.248.246/front.php/simple/listing) |
| [περιφερική οπή, 5 mm από το άκρο του ήλου](http://84.205.248.246/front.php/simple/listing) |  |
|  | [Βίδες ήλων κλειδούμενες τιτανίου](http://84.205.248.246/front.php/simple/listing) |  |  | 10 |  |
| ΟΔΗΓΟΣ ΗΛΟΥ |  | 1 |  |

Παρακαλούμε να ζητηθούν προσφορές για την επιλογή της καταλληλότερης. Ευχαριστούμε

 Ορθοπαιδική κλινική ΓΝΑΝ

 Ο Διευθυντής