- ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕΛΟΦΑΝΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ:  (ΚΩΔΙΚΟΣ: 262379)  ΤΕΜΑΧΙΑ 3   ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 10-15CM, ΝΑ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΝΑ ΜΗΝ ΣΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΟΛΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ. 1200 TEMAXIA/ΡΟΛΟ.

- ΡΥΓΧΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ.  (ΚΩΔΙΚΟΣ 351768)   ΤΕΜΑΧΙΑ 20.

- ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΧΟΑΝΟΕΙΔΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΚΡΟ.

- ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΚΡΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ. ( ΧΩΡΙΣ ΟΞΥΑΙΧΜΑ ΑΚΡΑ).

- ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΚΑΣΤΟ ΚΛΙΒΑΝΟ.

- ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΑΚΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΑ 11MM  ( ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)

- ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ SIRI 100Τ  (ΚΩΔΙΚΟΣ 135799)  ΤΕΜ. 600

ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΤΑΙ . ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΗΣ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΠΑΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  100 ΤΕΜ/ΠΑΚΕΤΟ

- ΠΑΛΕΤΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ (ΙΓΔΙΑ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  7CMX5,5CM. TEM. 50.