Να διαθέτει 17 κλωστές ανά τετραγωνικό εκατοστό - Να είναι 12 διπλώσεων - Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 14079 - Να έχει διπλωμένες άκρες, που δεν ξεφτίζουν, ακόμα κι αν χρειαστεί η γάζα να ξεδιπλωθεί αρκετές φορές - Να διαθέτει σκιαστική ίνα από πολυπροπυλένιο με περιεκτικότητα 60% σε θειϊκό βάριο BaSO4, υφασμένη ανάμεσα στις κλωστές για να είναι σταθερή - Να διατίθενται σε χάρτινη συσκευασία των 100 τεμ - Να διαθέτει σήμανση CE, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων - Να διατίθεται σε διαστάσεις 7,5x7,5, 10x10 και 10x20 αποστειρωμένη και μη αποστειρωμένη - Να κατατεθεί δείγμα ακέραιη συσκευασία προς χρήση και αξιολόγηση.