- Να είναι κατασκευασμένη από εύκαμπτη σιλικόνη ιατρικών προδιαγραφών με πάχος  ίσο ή μικρότερο των  0.80 mm

- Να διατίθεται σε 2 μεγέθη 200 mm2  kai 300 mm2

- Να έχει την δυνατότητα να ¨διπλωθεί ¨  με σκοπό την ένθεση της από μικρές  τομές.

- Να δίνατε να τοποθετηθεί χωρίς να σηκωθούν οι μύες του οφθαλμού  για την ελαχιστοποίηση  μετεγχειρητικών επιπλοκών.

- Η  εξωτερική διάμετρος του σωλήνα  παροχέτευσης να είναι ίση ή μικρότερη των 0.48mm ενώ η εσωτερική  να  είναι ίση με 0.18 mm

- Οι διαστάσεις  της  βαλβίδας  200mm2  να είναι οι παρακάτω

Πλάτος  ίσο ή μικρότερο των 16.9 mm και το μήκος να μην ξεπερνάει  τα  15 mm

- Οι διαστάσεις  της  βαλβίδας  300mm2  να είναι οι παρακάτω

Πλάτος  ίσο ή μικρότερο των 19mm και μήκος να μην ξεπερνάει τα   18.7 mm