- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

- 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ				               Άγιος Νικόλαος  14/01/26

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΡΓΛΩΤΤΙΔΙΚΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ.

Υπεργλωττιδικός αεραγωγός με cuff απο gel. Να είναι 2ης γενιάς υπεργλωττιδικός αεραγωγός, με cuff από ειδικό gel, χωρίς προσθήκη αέρα. Να δέχεται ενδοτραχειακό σωλήνα και να έχει αυλό για καθετήρα αναρρόφησης. Να διαθέτει πεπλατυσμένο σχήμα για στρεπτική ακαμψία κι ενσωματωμένο bite block .Να διατείθεται  στα νούμερα 3,4 και 5.

Η Προϊσταμένη Αναισθησιολογικού

Γαβριλάκη Ευαγγελία