[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]





Θέμα:  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΙΛΑΟΥ.
Να πληρούνται οι εξής προδιαγραφές:
Nα είναι κλειστό αποστειρωμένο, μίας χρήσης σύστημα θωρακικής παροχέτευσης με θάλαμο συλλογής,   υδατοστεγές   σύστημα ή ξηρή μονόδρομη βαλβίδα και ρύθμιση αναρρόφησης. Να είναι χωρητικότητας πάνω από 2000ml με διαβαθμισμένη κλίμακα.  

Ρυθμιζόμενη αρνητική πίεση εντός κλινικά αποδεκτών ορίων ( π.χ. -10 έως – 40cmH20) 
Να έχει οπτικό σύστημα παρακολούθησης.

 Ο θάλαμος ελέγχου των ενδοθωρακικών πιέσεων να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας. Να διαθέτει χειρολαβή και άγκιστρο για μεταφορά η για κρέμασμα στο κρεβάτι. Να είναι κατασκευασμένη από

άθραυστο υλικό.  Να έχει ειδική διάταξη για δειγματοληψία. θάλαμο ελέγχου των

ενδοθωρακικών πιέσεων που λειτουργεί και ως βαλβίδα ασφαλείας. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό, συμβατά με τυποποιημένους καθετήρες.  Να διατεθεί φωτογραφικό υλικό. Να έχει μακρινή ημερομηνία λήξης. 
                                                                                                                                ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ε.Π. ΚΛΙΝΙΚΗΣ
                                                                                                  ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
          � 


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ


  7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ


  ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»


  (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)


  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………


  ΤΜΗΜΑ……….


          --------------------------------------------------


Ταχ. Δ/νση: �
�HYPERLINK "http://www.webcare.com.gr/hdemo/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=57"�Κ. Παλαιολόγου & Κνωσσού ��
�
Ταχ. Κώδικας:�
72100,  Άγιος Νικόλαος�
�
Πληροφoρίες:�
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ�
�
Τηλέφωνο: �
�
�
Τηλεομ/πία:�
�
�
Ηλ. Δ/νση: �
�
�
�
�
�
�
�
�









Άγιος Νικόλαος  30-1-2026 








ΠΡΟΣ:   ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


              











