[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]





Θέμα:  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΏΝ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ : 394443- ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΛΥΣΗΣ ΔΑΚΡΥΪΚΟΥ ΠΟΡΟΥ.

Η ΚΑΝΟΥΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 26G,  0.45MM  X 30MM (26G X ¼ in)      
ΚΩΔΙΚΟΣ : 394445 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ. 
 ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (14mm). 
ΚΩΔΙΚΟΣ : 394448 ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΒΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ. 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΒΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 25G  x 1 1/2 in  (0,50 x 38mm).
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΧΜΗΡΗ (SHARP POINT).
               ΚΩΔΙΚΟΣ : 157031 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ.

                   ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ) ΜΕ ΟΠΕΣ,                    ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ .ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΜΑΤΙΑ 
7,5 CM x 5,7 CM. ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ. 

   ΚΩΔΙΚΟΣ : 351637  ΟΙ ΚΕΦΑΛΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΤΟΝΟΜΕΤΡΟ I CARE IC 200
ΚΩΔΙΚΟΣ :68329  ΧΑΡΤΙ  FLUORESCEINE 

       ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΦΛΟΥΟΡΟΣΚΕΪΝΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
                                                                 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ε.Π. ΚΛΙΝΙΚΗ

                                                             ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
          � 


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ


  7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ


  ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»


  (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)


  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………


  ΤΜΗΜΑ……….


          --------------------------------------------------


Ταχ. Δ/νση: �
�HYPERLINK "http://www.webcare.com.gr/hdemo/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=57"�Κ. Παλαιολόγου & Κνωσσού ��
�
Ταχ. Κώδικας:�
72100,  Άγιος Νικόλαος�
�
Πληροφoρίες:�
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ�
�
Τηλέφωνο: �
�
�
Τηλεομ/πία:�
�
�
Ηλ. Δ/νση: �
�
�
�
�
�
�
�
�









Άγιος Νικόλαος  30-1-2026 








ΠΡΟΣ:   Γραφείο προμηθειών 

















