
[image: image1.png]


[image: image2.jpg]




ΘΕΜΑ:  ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ
· Αντιμικροβιακό επίθεμα συνδυασμού διαφανούς φιλμ και αυτοκόλλητης υφασμάτινης ταινίας με ενσωματωμένη γέλη εμποτισμένη με χλωρεξιδίνη 2%. 
·  Οι διαστάσεις τους να είναι 8.5cm x 11.5cm  και να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία ανά ένα  τεμάχιο
· Για την ασφάλιση των καθετήρων κεντρικών γραμμών με δυνατότητα χρήσης πάνω από 7 ημέρες και για προστασία από δευτερογενείς μολύνσεις και ερεθισμούς στεγνών τραυμάτων, καθώς και για τη στερέωση επιθεμάτων, καθετήρων και βελόνας.

· Το αυτοκόλλητο αδιάβροχο επίθεμα να περιέχει τζέλ με 2% χλωρεξιδίνη θα πρέπει να αποτελείται  από διαφανείς μεμβράνες με  ημιπερατή ταινία πολυουρεθάνης να διαθέτει στεγανό πυρήνα και υποαλλεργικό υλικό και να είναι εύκολο στη χρήση. 

· Να αφαιρείται  χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς και να μην κολλάει σε υγρή επιφάνεια. 

· Να έχουν τη σήμανση CE  ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.
· Να ζητηθεί δείγμα.

[image: image3.jpg]



          � 


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ


  7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ


  ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»


  (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)


  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………


  ΤΜΗΜΑ……….


          --------------------------------------------------


Ταχ. Δ/νση: �
� HYPERLINK "http://www.webcare.com.gr/hdemo/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=57"��Κ. Παλαιολόγου & Κνωσσού ��
�
Ταχ. Κώδικας:�
72100,  Άγιος Νικόλαος�
�
Πληροφoρίες:�
κ.  ΒΕΛΗΜΒΑΣΑΚΗ ΠΗΓΗ�
�
Τηλέφωνο: �
2841343538�
�
Τηλεομ/πία:�
�
�
Ηλ. Δ/νση: �
�
�






Βαθμ. Ασφ.:


Άγιος Νικόλαος 30/1/26


        Αρ. Πρωτ.: 








