ΚΑΘΕΤΉΡΕΣ 3 WAY ΑΠΌ ΣΙΛΙΚΌΝΗ

ΤΎΠΟΥ DUFOUR

Καθετήρες 3 way Dufour από 100% σιλικόνη τυπου soft foleyplast  για εύκολη και ατραυματική εισαγωγη και αφαίρεση του

καθετήρα ,με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα,

απολύτως διαφανής σε ατομική διπλή αποστειρωμένη συσκευασία.

Υδροθάλαμος 50-80ml, μήκος 42cm και μεγέθη από 16-18-20 Ch