1. Να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εμβρυουλκίας με τη βοήθεια κενού, χωρίς την βοήθεια επιπλέον προσωπικού στην Αίθουσα Τοκετού και χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής αναρρόφησης εμβρυουλκίας. 
2. Να διαθέτει ενσωματωμένη χειροκίνητη αντλία κενού, μια βαλβίδα απελευθέρωσης που ενεργοποιείται με το δάκτυλο (μικρός) και μια ακριβής ένδειξη μέτρησης κενού.

3. Να διαθέτει Δείκτη Δύναμης Έλξης (Traction Force Indicator), το οποίο να μετρά την δύναμη που ασκείται κατά τη διάρκεια της έλξης σε κιλά. Η οπτική αυτή εικόνα και το όριο των (14κιλών)  αποτρέπει την αποκόλληση  του cup από την κεφαλή του εμβρύου. Η οπτική εικόνα της ελκτικής δύναμης είναι ιδιαίτερα πολύτιμη ακόμη και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
4. Η χειροκίνητη αντλία κενού   που διαθέτει,  παρέχει ένα ασφαλές και αποτελεσματικό σύστημα κενού  στο  χρήστη. 

5. Να είναι διαμέτρου 50 mm , ατραυματική και να μπορεί πολύ εύκολα να στέφεται σε οποιαδήποτε κατεύθυνση .
6. Να είναι απλή στη χρήση της με μια κατάλληλη λαβή για κράτημα και εύκολη εισαγωγή. 
