[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]





Θέμα:  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΚΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Οι σάκοι αναρρόφησης να είναι μίας χρήσης 2000ml οι οποίοι θα αποτελούν κλειστό σύστημα, με αντιμικροβιακό φίλτρο/βαλβίδα στο στόμιο του κενού που παγιδεύει το 99% όλων των μικροοργανισμών και δρα παράλληλα ως ανεπίστροφη βαλβίδα προστασίας από υπερχείλιση για ασφάλεια του κεντρικού συστήματος κενού του νοσοκομείου και με ανεπίστροφη βαλβίδα στο στόμιο εισόδου των υγρών, για την προστασία του ασθενή από επιστροφή υγρών. Στο καπάκι του σάκου να υπάρχουν υποδοχείς στήριξης των σωλήνων αναρρόφησης. Να διατίθενται ατομικά συσκευασμένοι για την διασφάλιση της καθαριότητας τους και να συνοδεύονται από κάνιστρο το οποίο φέρει βαλβίδα on/off για μεγαλύτερη ασφάλεια του κυκλώματος του κενού του νοσοκομείου. (Σύνολο) κανίστρων ένα (1). 

Να κατατεθεί δείγμα

                                                                      ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ε.Π. 

                                                                        ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
          � 


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ


  7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ


  ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»


  (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)


  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………


  ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Π.


          --------------------------------------------------


Ταχ. Δ/νση: �
�HYPERLINK "http://www.webcare.com.gr/hdemo/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=57"�Κ. Παλαιολόγου & Κνωσσού ��
�
Ταχ. Κώδικας:�
72100,  Άγιος Νικόλαος�
�
Πληροφoρίες:�
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ�
�
Τηλέφωνο: �
�
�
Τηλεομ/πία:�
�
�
Ηλ. Δ/νση: �
�
�
�
�
�
�
�
�






 





ΠΡΟΣ:   ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 














