- Aιμοστατική σκόνη  σε συσκευασία 3gr παρασκευασμένη από απορροφήσιμους αιμοστατικούς πολυσακχαρίτες , με πιστοποιημένη δυνατότητα  απορρόφησης υγρών 60 φορές του βάρους της.

Να μην περιέχει ανθρωπινά ή ζωικά παράγωγα και είναι μη πυρετογόνος.

Να πραγματοποιεί πήξη σε δυο ( 2) λεπτά ενεργοποιώντας διπλό μηχανισμό αιμόστασης, δημιουργώντας ένα φράγμα γέλης ερχόμενη σε επαφή με το αίμα ενώ ταυτόχρονα να αυξάνει την συγκέντρωση ινωδογόνου – αιμοπεταλίων – ερυθρών αιμοσφαιρίων για την επιτάχυνση του μηχανισμού πήξης. Να έχει πιστοποιημένα αντισυμφυτική δράση.

Να απορροφάται από τον οργανισμό σε 48 ώρες.