ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Απορροφητικό Υπόστρωμα Μεταφοράς Ασθενών με Χειρολαβές

Το προσφερόμενο είδος είναι απορροφητικό υπόστρωμα μίας χρήσης, το οποίο λειτουργεί ταυτόχρονα ως βοήθημα μεταφοράς και μετακίνησης ασθενών, κατάλληλο για χρήση σε νοσοκομειακό περιβάλλον, Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και ασθενοφόρα.

Γενικά Χαρακτηριστικά

• Συνδυάζει σε ένα προϊόν:

• απορροφητικό υπόστρωμα,

• φύλλο μεταφοράς,

• βοήθημα ανύψωσης, έλξης και μετακίνησης ασθενών.

• Διαθέτει ενσωματωμένες χειρολαβές για ασφαλή χειρισμό.

• Προϊόν μίας χρήσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Διαστάσεις: 80 x 210 cm

• Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο: ≥ 150 kg

• Απορροφητική ικανότητα: ≥ 2,8 λίτρα υγρών

• Χειρολαβές:

• Τέσσερις (4) χειρολαβές σε κάθε πλευρά

• Εξασφαλίζουν σταθερότητα και ασφάλεια κατά τη μεταφορά και μετακίνηση ασθενών

• Στεγανότητα: Αδιάβροχο υπόστρωμα

• Συμβατότητα:

• Δυνατότητα χρήσης αυτόνομα

• Δυνατότητα χρήσης σε συνδυασμό με συστήματα μεταφοράς ασθενών τύπου rollboard

Χρήση

• Κατάλληλο για:

• ανύψωση και μεταφορά ασθενών,

• μετακίνηση ασθενών μεταξύ φορείου και νοσοκομειακής κλίνης,

• χρήση ως απορροφητικό και προστατευτικό υπόστρωμα κατά τη διάρκεια ιατρικών πράξεων.

• Μπορεί να παραμένει κάτω από τον ασθενή καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλευτικής ή ιατρικής φροντίδας, εκτός περιπτώσεων όπου απαιτείται απολύτως στείρο περιβάλλον.

Συσκευασία

• Συσκευασία: 25 τεμάχια ανά κιβώτιο