Τεχνικές προδιαγραφές Ρομποτικό Σύστημα Έγγραφης

| CDROM/DVD Disc Producer |  |
| --- | --- |
| Ταχύτητας αντιγραφής CD | >=30CDR/ώρα |
| Ταχύτητα αντιγραφής DVD | >=15DVD-R/ώρα |
| Ταχύτητα εκτύπωσης χαμηλής ποιότητας CD/DVD | >=65/ώρα |
| Ταχύτητα εκτύπωσης υψηλής ποιότητας CD/DVD | >=45/ώρα |
| Δοχείου αναμονής DVD/CD εισόδου | >=50 |
| Δοχείου αναμονής DVD/CD εξόδου | >=50 |
| Τύπος εκτύπωσης | Έγχρωμη |
| Απευθείας εκτύπωση πάνω στο CD/DVD | NAI |
| Ανάλυση εκτύπωσης | >=1440DPI |
| Αριθμός μονάδων CD/DVD | >=2 |
| Υποστήριξε εγγραφής στα ακόλουθους τύπους μέσων | CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL |
| Ταχύτητα Εγγραφής CD | >=40x |
| Ταχύτητα Εγγραφής DVD | >=12X |
| Θύρα διασύνδεσης | USB 3.X |
| Συνοδευόμενο από δωρεάν λογισμικό εγγραφής image DVD/CD που να δέχεται 2 ξεχωριστά αρχεία ένα για το binnary image και ένα για το label του CD/DVD και να λειτουργεί σε περιβάλλον windows 10 | NAI |
| Εγγύηση | >=3 ετών |
| Συνοδευτικό Λογισμικό εγραφής DICOM CD/DVD |  |
| Να είναι DICOM Συμβατό | ΝΑΙ |
| Να συνεργάζεται πλήρως με το προτεινώμενο Disc Producer χωρίς να απαιτεί αγορά επιπλεόν λογισμικών | ΝΑΙ |
| Υποστήριξη DICOM Storage SCP Server | NAI |
| Να μπορεί να δεχτεί και να ενσωμάτωση Δωρεάν Dicom Viewer εντός του CD/DVD | NAI |
| Να συνοδεύεται από DICOM viewer που είναι windows συμβατός χωρίς να απαιτεί εγκατάσταση επιπλέον λογισμικών στον Η/Υ (.net frameworks, Java Frameworks κλπ) και να μπορεί να διανέμεται δωρεάν | ΝΑΙ |
| Να μπορεί να γράφει το όνομα του ασθενούς προεργόχμενο από το patient name του DICOM πεδίου της εξέταση | ΝΑΙ |
| Υποστήριξη δικόυ του AET TITLE | NAI |
| Υποστήριξη αναλυτικού LOG file | NAI |
| Υποστήριξη επιλογής μέσου CD/DVD | NAI |
| Δυνατότητα εγραφής όλων των εξετάσεων του ασθενούς σε ένα CD/DVD | NAI |
| Δυνατότητα εκτύπωσης του LOGO του νοσοκομείου στο CD/DVD | NAI |
| Δυνατότητα εγγραφής της περιγραφής της εξέτασης στο CD/DVD | NAI |
| Δυνατότητα εγγραφής του Instituion Name στο CD/DVD της εξέτασης | ΝΑΙ |
| Πρέπει να διασυνδεθεί με τουλάχιστον 1 Dicom Modality που θα υποδειχθεί από το νοσοκομείο | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ |
| Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δώσει προσφορά για το σύνολο τον προσφερόμενων ειδών, καθώς πρέπει να εξασφαλιστεί η αρμονική συ-λειτουργία τους. |  |

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ