ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(Οργανική Μονάδα της Έδρας , Άγιος Νικόλαος )

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

------------------------

Ταχ.Δ/νση: Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσού

Τ.Κ. 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πληροφορίες: Κουτσάκης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 28413 43532

E–mail: akoutsakis@agnhosp.gr

ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα: Τεχνικές προδιάγραφες εργασιών για την διαμόρφωση δυο νέων χώρων για αρχείο της διοικητικής υπηρεσίας

Σχετ:  Με την Αρ. Πρωτ: 988 /27-08-2025 Απόφαση της επιτροπής χωροταξίας θέμα 1Ο.

Εργασίες διαμόρφωσης δυο νέων χώρων στην διοικητή υπηρεσία στον πρώτο όροφο

- Κατασκευή χωρίσματος με ηχομόνωση ορυκτοβάμβακα σε διάταξη Γ. Το χώρισμα εξωτερικά θα φέρει διπλή γυψοσανίδα και εσωτερικά μονή γυψοσανίδα με επένδυση OSB πάχους 18mm.

- Συμπλήρωση και προσαρμογή της υφιστάμενης ψευδοροφής ορυκτής ίνας.

- Εσωτερικοί πλαστικοί χρωματισμοί του νέου χώρου.

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα γίνουν από την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι, επί ποινή αποκλεισμού, πριν την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς, να επισκεφθούν τον χώρο για να λάβουν γνώση  των τεχνικών προδιαγραφών και ιδιαιτεροτήτων. Θα εκδοθεί σχετική βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο Συντάξας

Κουτσάκης Αθανάσιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Ο Συντάξας

Κουτσάκης Αθανάσιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ