ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(Οργανική Μονάδα της Έδρας , Άγιος Νικόλαος )

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

------------------------

Ταχ.Δ/νση: Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσού

Τ.Κ. 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πληροφορίες: Κουτσάκης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 28413 43532

E–mail: akoutsakis@agnhosp.gr

ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα: Τεχνικές προδιάγραφες εργασιών κυτταρολογικού εργαστηρίου

Σχετ:  Με την Αρ. Πρωτ: 1282/08-12-2025 Απόφαση της επιτροπής χωροταξίας, θέμα 4Ο.

Εργασίες ενοποίησης χώρων κυτταρολογικού εργαστηρίου (Α2.ΙΣ1.3 & Α2.ΙΣ1.4)

- Υδραυλική αποσύνδεση & αποξήλωση ειδών υγιεινής υφιστάμενου WC

- Καθαίρεση πλακιδίων τοίχου & δαπέδου WC.

- Αποξήλωση με προσοχή & επανατοποθέτηση υφιστάμενου επίπλου κουζίνας με νέο πάγκο αντιμικροβιακού τύπου HPL.

- Καθαίρεση μεσότοιχων διάταξης Γ.

- Κατασκευή επιχρισμάτων σε διατηρούμενους τοίχους WC.

- Κλείσιμο με χώρισμα κοινής γυψοσανίδας και ηχομόνωση ορυκτοβάμβακα υφιστάμενης πόρτας WC.

- Αντικατάσταση παραθύρου με νέο, ανοιγόμενο – ανακλινόμενο, θερμοδιακοπής, λευκού χρώματος, με διπλό ενεργειακό υαλοπίνακα και σίτα κάθετης κίνησης.

- Τοποθέτηση πλακιδίων σε χώρο υφιστάμενου WC και προσαρμογή με δάπεδο λοιπού ενιαίου χώρου.

- Συμπλήρωση και προσαρμογή της υφιστάμενης ψευδοροφής ορυκτής ίνας.

- Εσωτερικοί πλαστικοί χρωματισμοί του νέου ενιαίου χώρου καθώς και του γειτονικού γραφείου επιφάνειας κάτοψης περίπου 15τμ.

Η απόχρωση των πλακιδίων και η επιλογή του χρώματος των τοίχων θα γίνει έπειτα από συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου.

Οι ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και ψυκτικές εργασίες επιβαρύνουν το νοσοκομείο.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι, επί ποινή αποκλεισμού, πριν την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς, να επισκεφθούν τον χώρο για να λάβουν γνώση  των τεχνικών προδιαγραφών και ιδιαιτεροτήτων. Θα εκδοθεί σχετική βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο Συντάξας

Κουτσάκης Αθανάσιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Ο Συντάξας

Κουτσάκης Αθανάσιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ