ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΙΓΔΙΑ:ΟΙ ΠΑΛΕΤΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7CMX5,5CM ΤΕΜ. 200

ΡΥΓΧΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ:  ΤΕΜΑΧΙΑ 20

- ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΧΟΑΝΟΕΙΔΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΚΡΟ,

- ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΚΡΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΟΞΥΑΙΧΜΑ ΑΚΡΑ),

- ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΚΑΣΤΟ ΚΛΙΒΑΝΟ,

- ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΑΚΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΑ 11MM. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕΛΟΦΑΝΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ: ΤΕΜΑΧΙΑ 4

ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 ΕΩΣ 15CM, ΝΑ ΞΕΚΟΛΛΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΝΑ ΜΗΝ ΣΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΟΛΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ.  1200 TEMAXIA/ΡΟΛΟ.

ΒΕΛΟΝΕΣ 30G ΜΗΚΟΣ 0,3ΜΜ:  BT 5

ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 30G (0,30MMX25MM) LONG. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ 100 ΤΕΜ. ΜΑΚΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ.

ΒΕΛΟΝΕΣ 27G ΜΗΚΟΣ 0,4ΜΜ:  BT 3

ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 27 G LONG. ( 0,40 X 40MM). Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ. ΜΑΚΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ.

ΑΝΑΙΣΘ.ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΑΡΤΙΚΑΙΝΗΣ 4% ΜΕ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟ 1/100.000: 3 ΚΟΥΤΙΑ.

ΕΝΕΣΙΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΓΓΕΣ, ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΜΕ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΑΡΤΙΚΑΪΝΗ 4%, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ 1/100.000. ΜΑΚΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. 50 ΦΥΣΙΓΓΕΣ/ΚΟΥΤΙ.

ΑΝΑΙΣΘ.ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΑΡΤΙΚΑΙΝΗΣ 4% ΜΕ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟ 1/200.000:  5 ΚΟΥΤΙΑ

ΕΝΕΣΙΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΓΓΕΣ, ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΜΕ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΑΡΤΙΚΑΪΝΗ 4%, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ 1/200.000, 50 ΦΥΣΙΓΓΕΣ/ΚΟΥΤΙ. 5 ΚΟΥΤΙΑ. ΜΑΚΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.

ΑΝΑΙΣΘ ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΜΕΠΙΒΑΚΑΙΝΗΣ:  ΒΤ 2

ΕΝΕΣΙΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΓΓΕΣ, ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΜΕΠΙΒΑΚΑΪΝΗΣ 3% ΧΩΡΙΣ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟ, 50 ΦΥΣΙΓΓΕΣ/ΚΟΥΤΙ. 2  ΜΑΚΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.

ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ  IVORY , ΠΛΑΤΟΣ  6 ΜΜ  ΡΟΛΟ:  ΤΕΜΑΧΙΟ 1

ΕΛΑΣΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ IVORY ΣΕ ΡΟΛΟ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 6ΜΜ Χ3ΜΜ ΠΑΧΟΣ 0,05ΜΜ.