ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ

ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4ΜΗz/4ΜΗz (ΚΩΔ.393494)

- Να είναι διπολικό ηλεκτρόδιο υποβλενογόνιας συρρίκνωσης των κάτω ρινικών κογχών με ενσωματωμένο καλώδιο, λειτουργίας 4 MHz.

- Να διαθέτει κεκαμμένα άκρα για την καλύτερη προσέγγιση στο χειρουργικό πεδίο.

- Να διαθέτει μήκος εργασίας 103mm.

- Οι ακίδες του ηλεκτροδίουνα είναι μερικώς μονωμένες.

- Να είναι μιας χρήσης σε αποστειρωμένη συσκευασία

Το παραπάνω  να συνοδεύεται από συσκευή ραδιοσυχνοτήτων που:

- Να δύναται να χρησιμοποιηθεί και για επεμβάσεις όπως, σταφυλής, αμυγδαλών, γλωσσικών αμυγδαλών, οπίσθιας καμάρας, βάσης γλώσσας, αλλοιώσεις λάρυγγα, ρινοφάρυγγα και στοματοφάρυγγα.

- Να φθάνει σε μέγιστη ισχύ εξόδου 100 Watt, 4 ΜΗzπερίπου σε όλες τις λειτουργίες.

- Να αναγνωρίζει αυτόματα το παραπάνω διπολικό ηλεκτρόδιο και να προσαρμόζεται αυτόματα στις αντίστοιχες ρυθμίσεις.

- Να διαθέτει λειτουργιά “AUTO RF” για την προστασία του ασθενούς από υπερβολική διοχετευόμενη ενέργεια.

- Να διαθέτει CE, ISO καθώς και συμμορφώσεις ασφαλείας.