Εξεταστικό κρεβάτι ΩΡΛ Ιατρείου

- Ονομασία: Εξεταστικό κρεβάτι εξεταστικό ΩΡΛ Ιατρείου

- Γενικά χαρακτηριστικά: Το Εξεταστικό κρεβάτι ΩΡΛ Ιατρείου πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Να έχει επένδυση από υλικό που δεν λεκιάζει (χρήση διαλυμάτων όπως Betadine και αντιμετώπιση περιστατικών με αιμορραγία).

- Να έχει χρώμα μαύρο.

- Να έχει επίπεδο προσκέφαλο με δυνατότητα ανάκλισης έως και 45ο.

- Να μην διαθέτει κάγκελα.

- Μέγιστο βάρος ασθενή: 200 kg

- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 190 x 60×7 0 cm

- Διάσταση Προσκέφαλου (ΜxΥ): 66 x 60 cm

- Μοίρες κλίσης προσκέφαλου: τουλάχιστον 40

- Βάρος κρεβατιού: έως 32.5 kg