ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΕΔΡΑΝΟ ΩΡΛ

Η συγκεκριμένη καρέκλα:
· Να διαθέτει ηλεκτρομηχανικό μοτέρ. 

· Το πάνω μέρος να δύναται να επιστραφεί  και να επισκευαστεί σε περίπτωση φθοράς.

· Να έχει εργονομικό σχεδιασμό.

· Να δύναται να προσαρμοστεί με πολλούς τρόπους.

· Το στήριγμα της πλάτης να δύναται να έρθει μπροστά κατά +9ο μοίρες και να μετακινηθεί πίσω έως -90ο.
· Τα υποβραχιόνια  να κινούνται ταυτόχρονα με την πλάτη, με δυνατότητα κλίσης 100° προς τα πίσω για εύκολη πρόσβαση από το πλάι
· Να διαθέτει ταυτόχρονη ανάρτηση του στηρίγματος ποδιών με την πτώση της πλάτης.

· Να διαθέτει ηλεκτρομηχανική ανύψωση 30 cm

· Να διαθέτει ηλεκτρική ρύθμιση καθ ύψος 58-88εκ

· Να διαθέτει Ηλεκτρικό ποδοδιακόπτη

· Να διαθέτει προσκέφαλο και σύγχρονη στήριξη ποδιών
