ΑΚΑΜΠΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ (HD) ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Διαμέτρου 7 mm με γωνία όρασης 70ο  μοιρών και μήκους 190 mm.

Να είναι ακαμπτο, ψυχρού φωτισμού, σύγχρονης τεχνολογίας.

Να διαθέτει μικρό βάρος και εργονομική σχεδίαση για να διευκολύνει τον χρήστη κατά την εξέταση. 
Να είναι από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι ειδικά φινιρισμένο 
Να συνεργάζεται με πηγές ψυχρού φωτισμού όλων των τύπων
Να είναι πρόσθιας οράσεως 70 μοιρών, διαμέτρου 7mm και μήκους 190 mm.

Να διαθέτει αρίστης ποιότητας υψηλής ευκρίνειας (HD) οπτικό σύστημα 

Να διαθέτει αντάπτορες για καλώδια ψυχρού φωτισμού όλων των τύπων.
       Να παρέχει μεγάλη, φωτεινή και καθαρή εικόνα

       Να διαθέτει υψηλή αντοχή στην καταπόνηση

Να είναι κλιβανιζόμενο
Να διαθέτει πιστοποίηση ISO,CE
