EΞΕΤΑΣΤΙΚΟ  ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ LED ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Να είναι ένα μικροσκόπιο που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την Ωτορινολαρυγγολογία και να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και άριστης οπτικής ποιότητας με LED φωτισμό.

Να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

· Τροχήλατη  βάση 4 τροχών, οι δύο εκ των οποίων με φρένο
· Να φέρει πρόσθιο αποχρωματικό αντικειμενικό φακό  250 και 400χιλ. 
· Να διαθέτει πηγή  φωτισμού LED  
· Να διαθέτει ευθεία ελαστικά ευρυγώνια προσοφθάλμια τμήματα διεθνών προδιαγραφών, 12.5Χ με προσαρμοζόμενες διόπτρες.
· Να διαθέτει T-handle
· Να διαθέτει δυνατότητα μεγέθυνσης πέντε βημάτων 
· Να δύναται να διαθέτει πράσινο φίλτρο
· Να διαθέτει αρθρωτό βραχίονα παντογραφικού τύπου δυο τμημάτων, 475mm και 800mm περίπου, με δυνατότητα ελεύθερης σταθεροποίησης κεφαλής
· Να διαθέτει σύστημα c-mount για απεικόνιση της εικόνας σε μόνιτορ 
· Beam splitter  και βιντεοσυνδετικά για τη σύνδεση των παραπάνω εξαρτημάτων.
· Να διαθέτει Μόνιτορ TFT LCD 22’’

· Η τάση λειτουργίας του να είναι  110/220V.

· Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως.
· Να διαθέτει βάρος όχι μεγαλύτερο από 120 kg περίπου.

· Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως.

· Να διαθέτει επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη.

· Να διαθέτει κλάση προστασίας I.

· Να διαθέτει ηλεκτρική ασφάλεια DIN EN ISO 60601-1:2005.

· Nα διαθέτει προστασία IP 20.

· Nα διαθέτει πιστοποίηση CE, Classification (EU) 2017/754 I (Rule Annex VIII).

· Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών

Προαιρετικά να δύναται να διαθέτει:

· Σύστημα συμπαρατηρητή μονό ή διπλό.

· Ευθεία ελαστικά ευρυγώνια προσοφθάλμια 10x με προσαρμοζόμενες διόπτρες.

· Aνακλινόμενη κεφαλή από 0ο έως 210ο.

· Πρόσθετο ή πρόσθετους αποχρωματικούς αντικειμενικούς φακούς.
