ΑΚΑΜΠΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΡΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ (HD) ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαμέτρου 4 mm με γωνία όρασης 45ο  μοιρών και μήκους 175 mm.

Να είναι άκαμπτο, ψυχρού φωτισμού, σύγχρονης τεχνολογίας.

Να είναι μικρού βάρους.

Να είναι από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι ειδικά φινιρισμένο

Να συνεργάζεται με πηγές ψυχρού φωτισμού όλων των τύπων

Να είναι πρόσθιας οράσεως 45 μοιρών, διαμέτρου 4mm και μήκους 175 mm.

Να διαθέτει αρίστης ποιότητας και υψηλής ευκρίνειας (HD) οπτικό σύστημα

Να διαθέτει αντάπτορες για καλώδια ψυχρού φωτισμού όλων των τύπων.

Να παρέχει μεγάλη, φωτεινή και καθαρή εικόνα

Να διαθέτει υψηλή αντοχή στην καταπόνηση

Να είναι κλιβανιζόμενο

Να διαθέτει πιστοποίηση ISO,CE