Μονοπολικό Ηλεκτρόδιο Μικροτομών Κυρτή Βελόνα κωνική 45ο υπό γωνία 5mm, 3cm μήκος εργασίας, μιας χρήσης με Shaft Diameter 1/16’’, μεθόδου Ραδιοχειρουργικής Διπλής Συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz. και ισχύς εξόδου 150W, 90W & 60W (μονοπολική)/ 40W (διπολική) / 170W (διπολική turbo). Να είναι συμβατό με την εξειδικευμένη κουμπωτής εφαρμογής χειρολαβή Ραδιοχειρουργικής τριών (3) πλήκτρων (τομής, τομής-αιμόστασης, αιμόστασης).                                                                                                                                                            Nα παρέχεται ως συνοδός εξοπλισμός γεννήτρια Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz. και ισχύς εξόδου 150w, 90w & 60w (μονοπολική)/ 40w (διπολική) / 170w (διπολική turbo).