**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ**

1. **ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ**: **264107** (ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ) Να μπορούν να απολυμανθούν. Να μπορούν να συγκρατούν συμβατικά φιλμ, λήψη ακτινογραφίας σε οποιαδήποτε θέση, χωρίς πίνακες και μοίρες και χωρίς ειδική τοποθέτηση του ασθενούς. Επαναληψιμότητα της ακτινογραφίας. Συσκευασία με 2 σετ οπισθίων και 1 σετ προσθίων. Σύνολο 3 σετ.
2. **ΞΕΣΤΡΑ ΧΕΙΡΟΣ ΤΥΠΟΥ GRACEY**: **264104**(ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ) Να μπορούν να αποστειρωθούν σε αυτόκαυστο κλίβανο, να είναι ανοξείδωτα, να έχουν λαβή από σιλικόνη. 2 σετ των 8 τεμαχίων περιοδοντικών ξέστρων στα σχήματα: 0-0,1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14. Σύνολο 16 τεμάχια.
3. **ΞΕΣΤΡΑ ΧΕΙΡΟΣ ΤΥΠΟΥ MICRO MINI TITANIUM GRACEY:** **264105** (ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ) Να μπορούν να αποστειρωθούν σε αυτόκαυστο κλίβανο, να είναι ανοξείδωτα, να έχουν λαβή από σιλικόνη, να διαθέτουν μακρύτερο στέλεχος με κατά 20% λεπτότερη λεπίδα και με 50% κοντύτερη λεπίδα σε σύγκριση με ένα mini Gracey. Ακόμα να μπορούν να προσαρμόζονται γύρω από δυσπρόσιτα σημεία του εμφυτεύματος. Να είναι αρκετά δυνατά έτσι ώστε να απομακρύνουν υπολείμματα κονίας από τα εμφυτεύματα. 1 σετ των 3 τεμαχίων περιοδοντικών ξέστρων στα σχήματα: 1-2, 11-12, 13-14. Σύνολο 3 τεμάχια.
4. **ΞΕΣΤΡΑ ΧΕΙΡΟΣ ΤΥΠΟΥ MICRO MINI GRACEY:** **264106** (ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ) Να μπορούν να αποστειρωθούν σε αυτόκαυστο κλίβανο, να είναι ανοξείδωτα, να έχουν λαβή από σιλικόνη, να διαθέτουν μακρύτερο στέλεχος με κατά 20% λεπτότερη λεπίδα και με 50% κοντύτερη λεπίδα από ένα mini Gracey. Να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πολύ στενούς θύλακες και για την περιοχή του διχασμού των ριζών. 1 σετ των 4 τεμαχίων περιοδοντικών ξέστρων στα σχήματα: 1-2, 7-8, 11-12, 13-14. Σύνολο 4 τεμάχια.
5. **ΆΓΚΙΣΤΡΑ Langenbeck**: **260663** (ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ) Άγκιστρα απομάκρυνσης ιστών Langenbeck, να μπορούν να αποστειρωθούν σε αυτόκαυστο κλίβανο, να είναι ανοξείδωτα, μέγεθος λειτουργικού άκρου 42Χ10mm, 3 τεμάχια.