Χειρολαβή τριών (3) πλήκτρων (τομή, τομή - αιμόσταση, αιμόσταση) μιας χρήσης, με ειδική κουμπωτή υποδοχή για εξειδικευμένα ηλεκτρόδια ποικίλου μήκους και σχήματος με ‘‘shaft’’ 1/16’’ ,  με ενσωματωμένο καλώδιο μήκους 3,15 μέτρων να είναι συμβατή με γεννήτρια Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz. και ισχύς εξόδου 150w, 90w & 60w (μονοπολική)/ 40w (διπολική) / 170w (διπολική  turbo).
Nα παρέχεται ως συνοδός εξοπλισμός γεννήτρια Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz. και ισχύς εξόδου 150w, 90w & 60w (μονοπολική)/ 40w (διπολική) / 170w (διπολική  turbo).