Κεραία μεταφοράς ραδιοκυμάτων – μεγάλη, μιας χρήσης, με ενσωματωμένο καλώδιο μήκους 2,80 μέτρων συμβατή με γεννήτρια Ραδιοχειρουργικής Διπλής συχνότητας 4.0 MHz & 1.7 MHz. και ισχύς εξόδου 150w, 90w & 60w (μονοπολική) / 40w (διπολική) / 170w (διπολική turbo). Η κεραία να είναι αυτοκόλλητη για ασφαλή συγκόλληση, διπλής αγώγιμης επιφάνειας, επικαλυμμένη με ειδικό τζελ και latex free.
Nα παρέχεται ως συνοδός εξοπλισμός γεννήτρια Ραδιοχειρουργικής διπλής συχνότητας 4.0 mhz & 1.7 mhz. και ισχύς εξόδου 150w, 90w & 60w (μονοπολική)/ 40w (διπολική) / 170w (διπολική turbo).