- ΡΥΓΧΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ.  (ΚΩΔΙΚΟΣ 351768)   ΤΕΜΑΧΙΑ 25.

- ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΧΟΑΝΟΕΙΔΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΚΡΟ.

- ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΚΡΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ. ( ΧΩΡΙΣ ΟΞΥΑΙΧΜΑ ΑΚΡΑ).

- ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΚΑΣΤΟ ΚΛΙΒΑΝΟ.

- ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΑΚΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΑ 11MM  ( ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.)