Κάνουλα Τριπλού Αυλού (3way) Σίτισης

Προδιαγραφές

- Κλειστή βαλβίδα εντερικού σωλήνα με στροφιγγα τριών αυλών τύπου 3way

- Χωρίς λατέξ ή καουτσούκ

- Με ενσωματωμένο καπάκι

- Για την  χρήση σε συνδυασμό με γαστρικούς σωλήνες ή σωλήνες σίτισης και διατήρηση κλειστού συστήματος κατά τη διάρκεια της εντερικής σίτισης, της χορήγησης φαρμάκων και των διαδικασιών αναρρόφησης.

Αποτροπή της  τυχαίας έκθεσης  του προσωπικού σε γαστρικά υγρά ή εκκρίσεις βλεννογόνου.

- Αποφυγή περιττού  χειρισμού της γραμμής και μείωση της  έκθεσης σε δυνητικά μολυσματικό αίμα ή γαστρικές εκκρίσεις

- Διευκόλυνση της συνεχής πλύσης

- Η βαλβίδα να  είναι κατασκευασμένη από τέσσερα (4) εξαρτήματα: σώμα βαλβίδας από πολυανθρακικό

- Ένας πυρήνας βαλβίδας πολυαιθυλενίου χαμηλής γραμμικής πυκνότητας

- Καπάκι από πολυαιθυλένιο

- Σωλήνας προσαρμογέα βινυλίου

- Να ζητηθεί δείγμα