ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΔΡΟΚΟΛΟΕΙΔΕΣ, ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΟ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 15Χ15CM

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:  Υδροκολλοειδές επίθεμα μη κολλητικό από πολυεστερικό πλέγμα εμποτισμένο με σωματίδια κυτταρίνης (cmc) διεσπαρμένα σε παραφίνη, η οποία περιέχει αργυρούχο σουλφαδιαζίνη σε υψηλή περιεκτικότητα 1mg/cm² για εγκαύματα και οξέα τραύματα που χρήζουν αντιμικροβιακής προστασίας. Διαστάσεις : 15cm X 15cm περίπου.