Προδιαγραφές οξύμετρου δακτύλου

- Να είναι για χρήση στο δάκτυλο.

- Να εμφανίζει το ποσοστό της οξυμετρίας καθώς και τους παλμούς.

- Να είναι μαύρου κατά προτίμηση χρώματος και αδιάβροχο.

- Να αναφερθούν οι μπαταρίες που απαιτούνται για την λειτουργία του προς αξιολόγηση (να περιλαμβάνεται ένα σετ κατά την παράδοση).

- Να κλείνει αυτόματα με την απομάκρυνση από το δάκτυλο.

- Να διαθέτει εγγύηση δύο (2) τουλάχιστον  ετών.