ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(Οργανική Μονάδα της Έδρας , Άγιος Νικόλαος)

Ταχ. Δ/νση: Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσσού

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τ.Κ. 72100

Πληροφορίες:	Ευάγγελος Λυράκης

Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Τηλέφωνο:	2841 343615

Fax:	2841 083327

E–mail:	vlirakis@agnhosp.gr

Άγιος Νικόλαος		20/10222022

Αριθμ. Πρωτ:____

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ

Στον ακόλουθο πίνακα παραθέτονται οι προδιαγραφές για την προμήθεια ενός (1) φορητού πιεσόμετρου.

|  | Η παράδοση του εξοπλισμού στο νοσοκομείο να γίνει 20 εργάσιμες μέρες |
| --- | --- |
|  | Να είναι σύγχρονης, ψηφιακής τεχνολογίας, νεότατου σχεδιασμού, με όλα τα εξαρτήματα, που απαιτούνται, για τη σωστή και πλήρη λειτουργία του και να παραδοθεί με δαπάνη της προμηθεύτριας εταιρείας στο Νοσοκομείο, όπως επίσης και μια επίδειξη λειτουργίας. |
|  | Το πιεσόμετρο να είναι επαγγελματικό, ψηφιακό, κλινικά πιστοποιημένο και δοκιμασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα των BHS (Βρετανική Εταιρία Υπέρτασης) και ESH (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης), κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά. |
|  | Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή συνεχόμενη χρήση. |
|  | Να διαθέτει εύκολο χειρισμό, καταγραφή της πίεσης και του καρδιακού ρυθμού, αναγνώριση ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού, 99 μνήμες αποθήκευσης μετρήσεων, παλμικό τόνο και ένδειξη ημερομηνίας και ώρας. |
|  | Να λειτουργεί με μπαταρίες αλκαλικές ή επαναφορτιζόμενες τύπου ΑΑ με επιπλέον επιλογή την σύνδεση του σε εξωτερικό μετασχηματιστή ρεύματος. |
|  | Να διαθέτει μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη υγρών κρυστάλλων. |
|  | Να περιλαμβάνει περιχειρίδα ενηλίκων και παιδιατρική περιχειρίδα. |
|  | Να διαθέτει εύρος μετρήσεων 0 έως 299 mmHg. |
|  | Ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυάται τη συντήρηση και επισκευή του. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών. |

Ο Συντάξας

Λυράκης Ευάγγελος

Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ