[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]





Θέμα:  Προδιαγραφές για στατώ ορού. 
Ανοξείδωτο τροχήλατο κατάλληλο για την τοποθέτηση και μεταφορά φιαλών ορού, με ειδικά άγκιστρα  στο επάνω μέρος του στατώ.
Το ύψος του  να αυξομειώνεται από 150 έως 250cm με σύστημα σταθεροποίησης (βίδα, σφικτήρα).
Ο σκελετός του να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι ΙΝΟΧ 304   ώστε να μη διαβρώνεται.
Να φέρει 4 άγκιστρα, γάντζους για την ανάρτηση ορών.
Να έχει ανοξείδωτη, τροχήλατη βάση πέντε ακτινών  βαρέως τύπου, με ροδάκια ανοξείδωτα και δυνατότητα αλλαγής τους όταν χρειαστεί.

Κατάλληλο για Νοσοκομεία, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
 Να έχει τη δυνατότητα αντοχής μεγάλου φορτίου.
Να είναι εύχρηστο από τον χρήστη του. 

Να διατεθεί φωτογραφικό υλικό. 
                                                                                                                                   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ε.Π. ΚΛΙΝΙΚΗΣ
                                                                                                  ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

          � 


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ


  7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ


  ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»


  (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)


  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………


  ΤΜΗΜΑ  ΤΕΠ


          --------------------------------------------------


Ταχ. Δ/νση: �
�HYPERLINK "http://www.webcare.com.gr/hdemo/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=57"�Κ. Παλαιολόγου & Κνωσσού ��
�
Ταχ. Κώδικας:�
72100,  Άγιος Νικόλαος�
�
Πληροφoρίες:�
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ�
�
Τηλέφωνο: �
�
�
Τηλεομ/πία:�
�
�
Ηλ. Δ/νση: �
�
�
�
�
�
�
�
�












Άγιος Νικόλαος  19-6-2026 


 








   








