ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(Οργανική Μονάδα της Έδρας , Άγιος Νικόλαος )

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Άγιος Νικόλαος 22-6-2026

Αριθμ.Πρωτ:

Προς: Γραφείο Προμηθειών

Κοιν.:

ΕΠΕΙΓΟΝ

------------------------

Ταχ.Δ/νση: Κωνστ. Παλαιολόγου &Κνωσού

Τ.Κ. 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πληροφορίες: Σκαρβελάκης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο: 28413 43614

E–mail:eskarbelakis@agnhosp.gr

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ

Σας ενημερώνουμε ότι κρίνεται απαραίτητη η άμεση αποκατάσταση της βλάβης του Ανελκυστήρα Καθαρών της Νέας Πτέρυγας, ο οποίος παραμένει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσχέρειες στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Για την αποκατάσταση της βλάβης απαιτείται η αντικατάσταση του υφιστάμενου ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου, ώστε ο ανελκυστήρας να καταστεί πλήρως λειτουργικός και ασφαλής.

Ο προσφερόμενος ηλεκτρονικός πίνακας θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

- Να είναι νέας τεχνολογίας.

- Να είναι κατάλληλος για υδραυλικό ανελκυστήρα.

- Να είναι συμβατός με ανελκυστήρα πέντε (5) στάσεων, ο οποίος διαθέτει αυτόματες θύρες.

- Να είναι κατάλληλος για κινητήρα ισχύος 16 KW.

- Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας.

- Να φέρει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ποιότητας και συμμόρφωσης ISO και CE.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από:

- Τεχνικά σχέδια του προσφερόμενου πίνακα.

- Εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης.

- Πιστοποιητικά συμμόρφωσης και ποιότητας.

Η επίσκεψη στον χώρο εγκατάστασης του ανελκυστήρα είναι υποχρεωτική πριν την υποβολή της προσφοράς. Μετά την επίσκεψη θα χορηγείται σχετική Βεβαίωση Επίσκεψης, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

| Ο Συντάκτης-Μηχανικός | Ο Διοικητικός Διευθυντής |
| --- | --- |
| Σκαρβελάκης Εμμανουήλ | Κασαπάκης Γεώργιος |