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ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Σας ενημερώνουμε ότι κρίνεται απαραίτητη η άμεση προμήθεια των παρακάτω υλικών, τα οποία απαιτούνται για την σωστή και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Παράλληλα με την τοποθέτηση των συγκεκριμένων ανταλλακτικών θα συμμορφωθούμε και στις απαιτήσεις προκειμένου να πιστοποιηθούν οι ανελκυστήρες. Θα πρέπει να κατατεθεί και βεβαίωση επίσκεψης στο χώρο.
Α. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ DUBLEX ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
Περιγραφή υλικών
1) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
2) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SIL ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
3) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΔΙΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 
4) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΚ ΟΡΟΦΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
5) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΔΙΑΣ ΟΡΟΦΟΥ 
6) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΝΤΑΚ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΗΞΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΤΑΝΥΣΕΩΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.500,00€ με ΦΠΑ 24%
Β. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ DUBLEX ΔΕΞΗΣ
Περιγραφή υλικών
1) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
2) ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ
3) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
4) ΕΠΑΝΑΣΤΗΡΗΞΗ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
5) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΝΤΑΚ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΗΞΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΤΑΝΥΣΕΩΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
6) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
7) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΔΙΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 
Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.200,00€ με ΦΠΑ 24%
Γ.ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
Περιγραφή Υλικών
1) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ
Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 150,00€ με ΦΠΑ 24%
Δ.ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΘΑΡΩΝ
Περιγραφή Υλικών
1) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VVF ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.350,00€ με ΦΠΑ 24%

Ε.ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Περιγραφή Υλικών
1) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΟΛΑΝ
2) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
3) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
4) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΟΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
5) ΕΠΙΚΑΘΗΣΗ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ
Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 2.400,00€ με ΦΠΑ 24%
Ζ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ DUBLEX ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
Περιγραφή Υλικών
1) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ
3) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ
4) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ BUS
Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.650,00€ με ΦΠΑ 24%
Η. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ DUBLEX ΔΕΞΙΟΣ
Περιγραφή Υλικών
1) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ
3) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ

Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.300,00€ με ΦΠΑ 24%

 Θ.ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Περιγραφή Υλικών
1) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
2) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 150,00€ με ΦΠΑ 24%
Ι.ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΨΥΧΑΡΓΩ
Περιγραφή υλικών
1) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΧΑΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
   Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 150,00€ με ΦΠΑ 24%
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
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