ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(Οργανική Μονάδα της Έδρας , Άγιος Νικόλαος )

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Άγιος Νικόλαος 1-7-2026

Αριθμ.Πρωτ:

Προς: Γραφείο Προμηθειών

Κοιν.:

ΕΠΕΙΓΟΝ

------------------------

Ταχ.Δ/νση: Κωνστ. Παλαιολόγου &Κνωσού

Τ.Κ. 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πληροφορίες: Σκαρβελάκης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο: 28413 43614

E–mail:eskarbelakis@agnhosp.gr

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι κρίνεται απαραίτητη η άμεση προμήθεια των παρακάτω υλικών, τα οποία απαιτούνται για την σωστή και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Παράλληλα με την τοποθέτηση των συγκεκριμένων ανταλλακτικών θα συμμορφωθούμε και στις απαιτήσεις προκειμένου να πιστοποιηθούν οι ανελκυστήρες. Θα πρέπει να κατατεθεί και βεβαίωση επίσκεψης στο χώρο.

Α. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ DUBLEX ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

Περιγραφή υλικών

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SIL ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΔΙΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΚ ΟΡΟΦΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΔΙΑΣ ΟΡΟΦΟΥ

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΝΤΑΚ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΗΞΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΤΑΝΥΣΕΩΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.500,00€ με ΦΠΑ 24%

Β. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ DUBLEX ΔΕΞΗΣ

Περιγραφή υλικών

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ

- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

- ΕΠΑΝΑΣΤΗΡΗΞΗ ΕΠΙΚΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΝΤΑΚ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΗΞΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΤΑΝΥΣΕΩΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΔΙΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.200,00€ με ΦΠΑ 24%

Γ.ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Περιγραφή Υλικών

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ

Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 150,00€ με ΦΠΑ 24%

Δ.ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΘΑΡΩΝ

Περιγραφή Υλικών

- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VVF ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.350,00€ με ΦΠΑ 24%

Ε.ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Περιγραφή Υλικών

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΟΛΑΝ

- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΟΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

- ΕΠΙΚΑΘΗΣΗ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ

Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 2.400,00€ με ΦΠΑ 24%

Ζ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ DUBLEX ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ

Περιγραφή Υλικών

- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ

- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ BUS

Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.650,00€ με ΦΠΑ 24%

Η. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ DUBLEX ΔΕΞΙΟΣ

Περιγραφή Υλικών

- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ

Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.300,00€ με ΦΠΑ 24%

Θ.ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Περιγραφή Υλικών

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ

Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 150,00€ με ΦΠΑ 24%

Ι.ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΨΥΧΑΡΓΩ

Περιγραφή υλικών

- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΧΑΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 150,00€ με ΦΠΑ 24%

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

| Ο Συντάκτης-Μηχανικός | Ο Διοικητικός Διευθυντής |
| --- | --- |
| Σκαρβελάκης Εμμανουήλ | Κασαπάκης Γεώργιος |