- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

- 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………

ΤΜΗΜΑ………ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ .

--------------------------------------------------

| - Ταχ. Δ/νση: | - Κ. Παλαιολόγου & Κνωσσού |
| --- | --- |
| - Ταχ. Κώδικας: | - 72100, Άγιος Νικόλαος |
| - Πληροφoρίες: | - κ. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| - Τηλέφωνο: |  |
| - Τηλεομ/πία: |  |
| - Ηλ. Δ/νση: |  |

ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

- ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ  3 LUMEN  ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΙΠΟΥΣ.

- NA ΔΙΑΘΕΤΕΙ  ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ, ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΗΚΟΣ, ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ,ΜΕ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ

- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ  ΓΙΑ ΕΣΩ  ΣΦΑΓΙΤΙΔΑ, ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΦΛΕΒΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ 20CM

- ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ